# page_18.png

UNCERTAINTY ANALYSIS OF GAS METERING SYSTEM

"

PM4 POWER PLANT

3.0 ULTRASONIC METER UNCERTAINTY

For FT _ 1440

Ultrasonic meler

Standard uncertainty (%

Combined

Expanded

flow range (%)

uncertainty

uncertainty

Umi

k = 2

5,0

0,14

0,000

0,30

0,14

0,28

100

0,13

0,000

0,30

0,14

0,28

25,0

0,17

0,000

0,30

0,15

0,30

40,3

0,18

0,000

0,30

0,15

0,30

69,8

0,15

0,000

0,30

0,14

0,29

79,8

0,17

0,000

0,30

0,15

0,30

ci

L,00

1,00

1,00

2

Page 8 of 3

Ucal

Utol

[lohc