# page_33.png

UNCERTAINTY ANALYSIS (F (AS MIT'ERIN(; SYSTEM

PM4 POWER PLANT

4.0 STANDARD VOLUME FLOWRATE UNCERTAINTY

For FT = 1440

Source

Value

Frohalility

Divisur /

Symhol

Cí

Ili

(c; X ";) ?

of uncertainty

%

distrihution

Multiplier

U(us)

Ultrasonic_calibration

0.,304

Norna/

2,(()

1,00

0.15

0,023

URo)

Relalion density

0,/96

Normal

2,00

1,(0

0. 1 0

0,010

Uugostd)

Standard density

0,/1

Normal

2,(0)

100

0,06

0,003

Flow computer_ calculalion

0.()0 |

Norma]

2.()()

1,(0

0),00)

2,50E-07

U(ostu)

Combined standard uncertainty

Normal

(),189

Fixpanded ucertainty

Normal (k=2-

2,00

0,38

The normalizcd volumc Ilow cxpanded unccrtainty  for both ultrasonic mcters undcr various

[low conditions is given in the lollowing tables

For FT = 1420

% Qmav

U(n)

Uaho)

sld)

5,()

0.29

0. 16

0.11

(.(6) |

0.17

0,35

1(). 1

0.30

0.16

0) . 1

0) .()6) 7

0.18

(),36

25.2

0.30

0.16

0.1 1

() .()() ]

0.18

(),36

39.9

().29

0,16

0.11

0) .(6) 1

().17

(),35

69,8

().28

0,16

0,11

(),(() 1

0,17

4),34

80,4

(),29

0,16

0,11

() , ()6) |

0,17

(),35

Distrilution

Norumal

Normal

Normal

Normal

Normal

Divisor

2

2

2

2

2

ci

For FT _ 1440

% Qmax

UaRh sIdl)

Sll Ir

5.)

0.28

0.20

0.11

() , ()0) |

0.18

(),36

10,0

().28

0.26)

()./ ]

() .()6)

0).18

11,36

25.(

(.30

0.20

0.11

().()6)

0.19

(,37

46).3

(),30

(,20

(.1 7

() . ()6) |

0,19

1),38

69.8

().29

0.20

().11

() .()6) |

0.18

(1,37

79,8

().30

0,20

().1 1

0).()6) |

0). 19

037

Distrihutioon

Normal

Normal

Nornnal

Normal

Normal

[ivisor

2

2

2

2

2

ci

Pagc 23 ( 31

I(C)

(/osid)

[ Josi)

Uuec)

Uuxj sld fr

UJgghu s

Uazsid)

(Jom)

U(Rhw)

U(f("

[uxp :