# page_4.png

s6/ chính

Headl ()ffic"

TỔvG CẸ€ TI:C CHUẨv ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢVG

49 Pasteur; Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel:84-28-38294274

Fax: 84-28-38293012

DIRECTORATI: FOR STAVJARIS.

METROLOGY AVI) QUALITY

=-mail:infoaquatest3.com.vn

Klu Thi nghiim

Hlousc'

TRUYG TÂJKỸTHUẬT TIÊC CHCẤv ĐOLƯỜNG CHẤTLlỢxG 3

7

áuorg sõ

1

Khu CN Bien Hòa 1,

ivai

QUATEST3

Tel: 84-251-3836212

Fzx: 84-251-3836298

QUALITY ASSURAWCE ASD TESTING CENTER 3

E-mail:gt-kythuattnaquatest3 con.vn

www

-quatest}.com.vn

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

CERTIFICATE OF UNCERTAINTY

Sốl No.

KT3-01325CDT9/1

1 .

Phương tiện đol Instrument

Hệ thống đo khí thiên nhiênl Natural gas metering system

2. Kiểul Type

Đồng hồ

siêu âml Ultrasonic Flow Meter

3 . Mã số thiết bịl

name

FT-1420

4. Đặc trưng kỹ thuậtl Technical specifications

Đường kính

hồl Inner diameter of meter

10 inches

Dải Iưu Iượngl Range

dếnlup to 5 000 m'/

5 . Danh sách thiết bị trên hệ

thốngl List %f equipments

Equipment

Manufacture

ID

Series no.

Calib. date

Due date

[Máy tính Iưu lượng

Daniell

FQI-1420

20/12/2019

NIA

Flow computer

FloBoss S600+

hồ siêu âm

Daniel

FT-1420

02-050175

18/02/2020

NIA

Ultrasonic flow meter

[Bộ chuyễn đỗi đo áp suất

Rosemount

PT-1423

RS 0911811

05/03/2019

31/03/2020

Pressure transmitter

chuyển đỗi do nhiệt độ

Rosemount

TT-1424

12025577

06/03/2019

31/03/2020

Temperature transmitter

[Máy sắc ký khí

Daniel

AIC-1421

UK22RI087

19/12/2019

NIA

Gas analysis

6. Khách hàngl Customer

ty Vận chuyễn khí Đông Nam Bộ

PV Gas SE

Số 101 Lê Lợi, P. Thắng Nhì, TP.

Tàu, Tỉnh BR-VT

7. Nơi sử dụngl

Trung tâm phân

khí Phú Mỹ

Phu My GDC

Place of working

Khu CN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Tỉnh BR _

VT

8. Phương pháp đánh

QTHC/KT3 08

Hệ thống do khí

hồ sóng siêu âm và turbine

Method of validation

(AGA9; AGA8; ISO 6976, ISO 5168)

9. Ngày thực hiện' Validated date

12/2019

03/2020

10. Ngày cấpl Issued date

11/03/2020

PHỤ TRÁCH PĐL DUNG TÍCH LƯU LƯỢNG

KT. GIÁM ĐÓC, PHÓ GIÁM ĐÓC

Head of Volume & Flow Measurement Lab.

For Đirector} Vice Director

fn

Nguyễn Văn Duy

Fruong Thanh Sơn

[rụ

'Testing

Dòng

sóng

Tag

đồng

Đồng

Công

Vũng

phối

đồng

bằng

giá