# page_5.png

Sốl No.:

KT3-01325CDT9/1

U

11. Độ không đảm bào đo của hệ thốngl Uncertainty of metering system =

Độ không đảm bảo dol

Lưu lượngl Flow rate

Uncertainty

Danh địnhl

Thể tích chuẩn/

Năng lượngl

Thể tích chuẩnl

Năng lượngl

% Qmax

Nominal

Standard volume

Energy

Standard volune

Energy

%

m /h

Sm'/h

MJ/h

%

5,0

250

8818

358578

0,35

0,36

10,1

504

17739

721339

0,36

0,37

25,2

1262

44473

1808490

0,36

0,37

39,9

1996

70330

2859928

0,35

0,36

69,8

3488

122884

4997013

0,34

0,36

80,4

4022

141678

5761257

0,35

0,36

Note

Độ không đảm bào do

tính theo ISO 5168.2005 với phân bố chuẩn tương

độ tin cậy 95%

và hệ số phủ k =2/ The total uncertainty is calculated base on ISO 5168:2005 with the confident

level at 95 % and coverage factor k = 2;

Kết

tính toán dựa trên điều kiện làn việc của hệ

tại áp suất chân

34,01325 bar a

0

và 20

Cl The calculated results in the operating condition at absolute pressure 34,01325 bar a and

20

C;

Thành

khí áp dụng tính toán tương ứng với thành

khí làm việc cia hệ

hống} The

gas composition was representative of working system natural gas

Đơn vị Iưu lượng khí chuẩn được tính tại điều kiện chuân là áp suất chân

1,01325 bar a và

15 ' C/ The unit of volume flowrate is converted to the reference condition at 1,01325 bar a and

15 % C

ứng

được

thống

không

quả

phần

phần

applied

không