# page_52.png

PIU MY GDC - FQI 1420

GAS MEFERING SYSTEM

Source

Value

Probahility

[ivisor /

Symbol

Ci

Wi

(c;

of Uncertainty

%

Iistribution

Multiplier

Standard Ilowrate

0,356

Nortal

2,00

1,00

0,18

0,032

CV

Caloritic value

0,110

Normal

2,()0)

1,00

0,06

0,003

u(E)

Conbined standard uncertainly

@@n

Normal

D

0,186

@@

U(E)

Expanded uncertainty

Ess Normal (k-2)7

2,00

@l

0,37

KT3-01325CDT9.1

FT1420

Uncertainty .xls

Page 9 of 10

xu;)?

qstd