# page_6.png

Sly chinl

Mead ()fticc

TỔvG CụC TIÂ:' CHUẨvĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢvG

49 Pusteur; Q.1, TP. Hồ Chi Minh, Vii: Nor:i

Tel:8.4-28-38294274

Fax: 84-28-35293012

[JIRECTORATE FOR ST:ND:RDS

METROLOGY AND QUALITY

E-mal:info aquatest3.com

Vr

Klu Thí nghiệm : Testing House

TRUVG TÂJKỸ THCẬT TIÊl CHCẨvĐOLƯỜNG CHẤTLƯỢNG 3

duoag s5

1

Khu CN Biên Hòz

1

idl

QUATEST3

Tel: 84-25:-3836212

Fax: 84-251-3836298

QUALITY ASSURANCE AYD TESTING CENTER 3

E-mail:qt-kythuattn@quatest3.com.vn

wwwsqualcst3 com.vn

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

CERTIFICATE OF UNCERTAINTY

Sốl No.

KT3-01325CDT9/2

1

Phương tiện đol Instrument

Hệ thống đo khí thiên nhiên/ Natural gas metering system

2 Kiểul Type

Đồng hồ

siêu âm/ Ultrasonic Flow Meter

3. Mã số thiết bị

name

FT-1440

4. Đặc trưng kỹ thuật/ Technical specifications =

Đường kính

hồl Inner diameter of meter

10 inches

Dải lưu lượngl Range

dếnlup to

5 000 m'/h

5. Danh sách thiết bị trên hệ

thốngl List %f equipments

Equipment

Manufacture

ID

Series no.

Calib. date

Due date

Máy tính Iưu lượng

Daniell

FQI-1440

20/12/2019

NIA

Flow computer

FloBoss S600+

hồ siêu âm

Daniel

FT-1440

02-050174

26/11/2019

NIA

Ultrasonic flow meter

Bộ chuyễn đỗi đo áp suẩt

Rosemount

PT-1443

2732618

05/03/2019

31/03/2020

Pressure transmitter

đổi đo nhiệt độ

Rosemount

TT-1444

1067571

05/03/2019

31/03/2020

Temperature transmitter

Máy sắc ký khí

Daniel

AIC-1421

UK22R1087

19/12/2019

NIA

Gas analysis

6. Khách hàng/ Customer

ty Vận chuyển khí

Nam Bộ

PV Gas SE

Số 101 Lê Lợi, P.

Nhì, TP

Tàu, Tinh BR-VT

7. Nơi sử dụngl

Trung tâm phân

khí Phú Mỹ

Phu My GDC

Place of working

Khu CN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành; Tỉnh BR

VT

8. Phương pháp đánh giá

QTHC/KT3 08

Hệ thống đo khí

hổ

siêu âm và turbine

Method of validation

(AGA9; AGA8; ISO 6976; ISO 5168)

9. Ngày thuc hiệnl Validated date

12/2019

03/2020

10. Ngày

Issued date

11/03/2020

PHỤ TRÁCH PĐL DUNG TÍCH LƯU LƯỢNG

KT. GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC

Head of Volume & Flow Measurement Lab.

For Directorl Vice Director

5ựỹx

S

14;2

Nguyễn Văn

Tryong Thanh Sơn

frụ

Dồng

sóng

Tag

đồng

Đông

chuyển

Công

Đông

Thẳng

Vũng

phối

đồng

bằng

sóng

cấpl

Duy