# page_63.png

PIU MY GIC - FQl /440

GAS METERING SYSTEM

Source

Value

Prohahility

Dívisor /

Symbol

Ci

Uí

(c; x u;)?

of Uncertainty

%

[istribution

Multiplier

M

Ultrasonic calibration

0,304

Normal

2,00

1,00

0,15

0,023

Rho

Relation dcnsity

0,196

Norma/

2,00

1,00

0,10

Rhostd

Standard densily

0.1/1

Normal

2,00

1,00

0,06

Fc

Flow compuler calculalion

0,001

Norma]

2,0()

1,06)

0,00

2,5015,-07

U(Qstd)

Combined standard uncertainty

Normnal

0.189

Expanded uncerlainty

Normal (k=2)

2,00

0,38

KT3-01325CD19.2

1T1440

Uncertainty .xls

Page 8 of 10

Uags)