# page_7.png

Số/ No.:

KT3-01325CDT9/2

0

11. Độ không đảm bảo do của hệ thốngl Uncertainty 0f metering system

Độ không đảm bảo đol

Lưu lượngl Flow rate

Uncertainty

Danh định/

Thể tích chuẩn/

lượngl

Thể tích chuẩnl

Năng lượngl

% Qmax

Nominal

Standard volume

Energy

Standard volume

Energy

%

mlb

Sn'/h

MJIh

%

5,0

248

8729

354968

0,36

0,38

10,0

500

17624

716655

0,36

0,37

25,0

1248

43957

1787475

0,37

0,39

40,3

2016

71019

2887963

0,38

0,39

69,8

3492

123026

5002801

0,37

0,38

79,8

3988

140487

5712851

0,37

0,39

Note

Độ không đảm bảo đo được tính theo ISO 5168.2005 với phân bố chuẩn tuơng

độ lin cậy 95%

và hệ số phủ k =2/ The total uncertainty is calculated base on ISO 5168:2005 with the confident

level at 95 % and coverage factor k = 2;

Kết

tính toán dựa trên điều kiện làm việc của hệ

tại áp suất chân

34,01325 bar a

và 20

C/ The calculated results in the operating condition at absolute pressure 34,01325 bar a and

20

C;

Thành

khí áp dụng tính toán tương

với thành

khí làm việc cùa hệ

thốngl The

gas composition was representative of working system natural gas.

Đơn vị lưu lwợng khí chuẩn được tính tại điều kiện chuẩn là áp suất chân không 1,01325 bar a và

15 ' C/ The unit of volume flowrate is converted to the reference condition at 1,01325 bar a and

C

0

Năng

ứng

thống

không

quả

phần

phần

ứng

applied

15 % =