## Page: page_33.png

| URo) | Relalion density | 0,/96 | Normal | 2,00 | 1,(0 | 0. 1 0 | 0,010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uugostd) | Standard density | 0,/1 | Normal | 2,(0) | 100 | 0,06 | 0,003 |

| 5,() | 0.29 | 0. 16 | 0.11 | (.(6) ¦ | 0.17 | 0,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1(). 1 | 0.30 | 0.16 | 0) . 1 | 0) .()6) 7 | 0.18 | (),36 |
| 25.2 | 0.30 | 0.16 | 0.1 1 | () .()() ] | 0.18 | (),36 |
| 39.9 | ().29 | 0,16 | 0.11 | 0) .(6) 1 | ().17 | (),35 |
| 69,8 | ().28 | 0,16 | 0,11 | (),(() 1 | 0,17 | 4),34 |
| 80,4 | (),29 | 0,16 | 0,11 | () , ()6) ¦ | 0,17 | (),35 |

| Distrilution | Norumal | Normal | Normal | Normal | Normal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Divisor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

ci

For FT _ 1440

| 5.) | 0.28 | 0.20 | 0.11 | () , ()0) ¦ | 0.18 | (),36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 | ().28 | 0.26) | ()./ ] | () .()6) | 0).18 | 11,36 |
| 25.( | (.30 | 0.20 | 0.11 | ().()6) | 0.19 | (,37 |
| 46).3 | (),30 | (,20 | (.1 7 | () . ()6) ¦ | 0,19 | 1),38 |
| 69.8 | ().29 | 0.20 | ().11 | () .()6) ¦ | 0.18 | (1,37 |
| 79,8 | ().30 | 0,20 | ().1 1 | 0).()6) ¦ | 0). 19 | 037 |

| Distrihutioon | Normal | Normal | Nornnal | Normal | Normal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ivisor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

UNCERTAINTY ANALYSIS (F (AS MIT'ERIN(; SYSTEM  PM4 POWER PLANT

4.0 STANDARD VOLUME FLOWRATE UNCERTAINTY

For FT = 1440

Source Value Frohalility Divisur /

Symhol Cí Ili (c; X ";) ?

of uncertainty % distrihution Multiplier

U(us) Ultrasonic_calibration 0.,304 Norna/ 2,(() 1,00 0.15 0,023

I(C) Flow computer_ calculalion 0.()0 | Norma] 2.()() 1,(0 0),00) 2,50E-07

U(ostu) Combined standard uncertainty Normal (),189

(/osid) Fixpanded ucertainty Normal (k=2- 2,00 0,38

The normalizcd volumc Ilow cxpanded unccrtainty  for both ultrasonic mcters undcr various

[low conditions is given in the lollowing tables

For FT = 1420

% Qmav U(n) Uaho) UJgghu s sld) Uuec) [ Josi) Uuxj sld fr

% Qmax (Jom) U(Rhw) UaRh sIdl) U(f(" Uazsid) [uxp : Sll Ir

ci

Pagc 23 ( 31