## Page: page_36.png

| 10 / | 0,36 | 0,11 | 0,/9 | 0237 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,2 | 0,36 | 0,11 | 0,19 | 0,37 |

UNCERTAINTY ANALYSIS (F GAS METERING SYSTEM ~ PM4 POWER PLANT

5.0 ENERGY FLOWRATE UNCERTAINTY

(ysn Jexp Uwv)cxp

U4*

2 2

For FT _ 1420

Source Value Prohahility Divisor /

Symbol Ci (i (ci X u;)?

o[ uncertainty % dlistrihution Multiplier

Hstd Slandard tlowrate 0,356 Normal 2,()) 1,00 0,18 0,032

CV Calorilic value 0,110 Normal 2,(() 1,00 0,06 0,003

UgE) Comnbined slandard uncertainty Normal 0,186

Ua) Expanded uncertainty Normal (k=2) 2,(() 0,37

For FT - 1440

Source Value Probability Divisor /

Symhol Ci Ui (c; X u;)?

of uncertainty " distribution Multiplier {rs

Ssu Standard tlowrate 0,379 Normal 2,(0 1,00 0,/9 0,036

CV Calorific value 0,110 Normal 2,00 1,00 0,06 0,003

W) Combined standard uncertainty Nornal 0,/97

Uae) Expanded uncertainty Normal (k=2) 2,()(} 0,39

The calculations summarised in Ile following   table is   performed at differential tlow range

increments throughout the operaling range ol the (lowrate ol USM

For FT -1420

Ultrasonic meter Standard_uncertainty '% Comnbined

Expanded

flow range standard (%)

Uastd Ucv (%) k = 2

%

5,0 0,35 018 "36

39,9 0,35 0) 1 0,18 0,36

6928 0,34 0,18 41,36

80,4 0,35 0,1 0,18 1,36

Divisor 2

Ci

Page 26 0/