## Page: page_4.png

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

CERTIFICATE OF UNCERTAINTY

| PHỤ TRÁCH PĐL DUNG TÍCH LƯU LƯỢNG | KT. GIÁM ĐÓC, PHÓ GIÁM ĐÓC |
| --- | --- |
| Head of Volume & Flow Measurement Lab. | For Đirector} Vice Director |

[rụ s6/ chính Headl ()ffic"

TỔvG CẸ€ TI:C CHUẨv ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢVG 49 Pasteur; Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel:84-28-38294274 Fax: 84-28-38293012

DIRECTORATI: FOR STAVJARIS. METROLOGY AVI) QUALITY =-mail:infoaquatest3.com.vn

Klu Thi nghiim 'Testing Hlousc'

TRUYG TÂJKỸTHUẬT TIÊC CHCẤv ĐOLƯỜNG CHẤTLlỢxG 3 7 áuorg sõ 1 Khu CN Bien Hòa 1, Dòng ivai

QUATEST3 Tel: 84-251-3836212 Fzx: 84-251-3836298

QUALITY ASSURAWCE ASD TESTING CENTER 3 E-mail:gt-kythuattnaquatest3 con.vn

www -quatest}.com.vn

Sốl No. KT3-01325CDT9/1

1 . Phương tiện đol Instrument Hệ thống đo khí thiên nhiênl Natural gas metering system

2. Kiểul Type Đồng hồ sóng siêu âml Ultrasonic Flow Meter

3 . Mã số thiết bịl Tag name FT-1420

4. Đặc trưng kỹ thuậtl Technical specifications

Đường kính đồng hồl Inner diameter of meter 10 inches

Dải Iưu Iượngl Range dếnlup to 5 000 m'/

5 . Danh sách thiết bị trên hệ thốngl List %f equipments

Equipment Manufacture ID Series no. Calib. date Due date

[Máy tính Iưu lượng Daniell

FQI-1420 20/12/2019 NIA

Flow computer FloBoss S600+

Đồng hồ siêu âm

Daniel FT-1420 02-050175 18/02/2020 NIA

Ultrasonic flow meter

[Bộ chuyễn đỗi đo áp suất 31/03/2020

Rosemount PT-1423 RS 0911811 05/03/2019

Pressure transmitter

chuyển đỗi do nhiệt độ

Rosemount TT-1424 12025577 06/03/2019 31/03/2020

Temperature transmitter

[Máy sắc ký khí UK22RI087 19/12/2019 NIA

Daniel AIC-1421

Gas analysis

6. Khách hàngl Customer Công ty Vận chuyễn khí Đông Nam Bộ PV Gas SE

Số 101 Lê Lợi, P. Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

7. Nơi sử dụngl Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ Phu My GDC

Khu CN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Tỉnh BR _ VT

Place of working

8. Phương pháp đánh giá QTHC/KT3 08 Hệ thống do khí bằng đồng hồ sóng siêu âm và turbine

Method of validation (AGA9; AGA8; ISO 6976, ISO 5168)

12/2019 03/2020

9. Ngày thực hiện' Validated date

10. Ngày cấpl Issued date 11/03/2020

fn

Nguyễn Văn Duy Fruong Thanh Sơn