## Page: page_5.png

| 10,1 | 504 | 17739 | 721339 | 0,36 | 0,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25,2 | 1262 | 44473 | 1808490 | 0,36 | 0,37 |
| 39,9 | 1996 | 70330 | 2859928 | 0,35 | 0,36 |
| 69,8 | 3488 | 122884 | 4997013 | 0,34 | 0,36 |
| 80,4 | 4022 | 141678 | 5761257 | 0,35 | 0,36 |

Sốl No.: KT3-01325CDT9/1

U

11. Độ không đảm bào đo của hệ thốngl Uncertainty of metering system =

Độ không đảm bảo dol

Lưu lượngl Flow rate

Uncertainty

Thể tích chuẩn/ Năng lượngl Thể tích chuẩnl Năng lượngl

Danh địnhl

% Qmax Standard volune Energy

Nominal Standard volume Energy

MJ/h %

% m /h Sm'/h

250 8818 358578 0,35 0,36

5,0

Note

Độ không đảm bào do được tính theo ISO 5168.2005 với phân bố chuẩn tương ứng độ tin cậy 95%

và hệ số phủ k =2/ The total uncertainty is calculated base on ISO 5168:2005 with the confident

level at 95 % and coverage factor k = 2;

Kết quả tính toán dựa trên điều kiện làn việc của hệ thống tại áp suất chân không 34,01325 bar a

và 20 0

Cl The calculated results in the operating condition at absolute pressure 34,01325 bar a and

20 C;

Thành phần khí áp dụng tính toán tương ứng với thành phần khí làm việc cia hệ hống} The

applied gas composition was representative of working system natural gas

Đơn vị Iưu lượng khí chuẩn được tính tại điều kiện chuân là áp suất chân không 1,01325 bar a và

15 ' C/ The unit of volume flowrate is converted to the reference condition at 1,01325 bar a and

15 % C