## Page: page_51.png

PHU MY GIC FQI/420_ GAS METERING SYSTEM

Source Value Probability Divisor /

Symhol C; (i (c x u;)2

of Uncertainty % Distrilution Multiplier

M Ultrasonic calibration 0,298 Normal 2.00 1,00 0,15 0,022

Rho Relation density 0,159 Normal 2,00 1,00 0,08

Rhostd Standard density 0,11 Nornal 2,00 1,00 0,06 0

Fc Flow computer calculation 0,001 Norma] 2,00 1,,00 0,00 2,50E-07

U(ostd) Combined standard uncerlainty Normal 0,178

U(oste) Eixpanded uncerlainty Normal (k=2) 2.00 06 Dwm

KT3-01325CDT9.1 FT1420 Uncertainty xls Page 8 ol 10