## Page: page_6.png

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

CERTIFICATE OF UNCERTAINTY

| PHỤ TRÁCH PĐL DUNG TÍCH LƯU LƯỢNG | KT. GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
| Head of Volume & Flow Measurement Lab. | For Directorl Vice Director |

frụ Sly chinl Mead ()fticc

TỔvG CụC TIÂ:' CHUẨvĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢvG 49 Pusteur; Q.1, TP. Hồ Chi Minh, Vii: Nor:i

Tel:8.4-28-38294274 Fax: 84-28-35293012

[JIRECTORATE FOR ST:ND:RDS METROLOGY AND QUALITY E-mal:info aquatest3.com Vr

Klu Thí nghiệm : Testing House

TRUVG TÂJKỸ THCẬT TIÊl CHCẨvĐOLƯỜNG CHẤTLƯỢNG 3 duoag s5 1 Khu CN Biên Hòz 1 Dồng idl

QUATEST3 Tel: 84-25:-3836212 Fax: 84-251-3836298

QUALITY ASSURANCE AYD TESTING CENTER 3 E-mail:qt-kythuattn@quatest3.com.vn

wwwsqualcst3 com.vn

Sốl No. KT3-01325CDT9/2

1  Phương tiện đol Instrument Hệ thống đo khí thiên nhiên/ Natural gas metering system

2 Kiểul Type Đồng hồ sóng siêu âm/ Ultrasonic Flow Meter

3. Mã số thiết bị Tag name FT-1440

4. Đặc trưng kỹ thuật/ Technical specifications =

Đường kính đồng hồl Inner diameter of meter 10 inches

Dải lưu lượngl Range dếnlup to 5 000 m'/h

5. Danh sách thiết bị trên hệ thốngl List %f equipments

Equipment Manufacture ID Series no. Calib. date Due date

Máy tính Iưu lượng Daniell

FQI-1440 20/12/2019 NIA

Flow computer FloBoss S600+

Đông hồ siêu âm

Daniel FT-1440 02-050174 26/11/2019 NIA

Ultrasonic flow meter

Bộ chuyễn đỗi đo áp suẩt

Rosemount PT-1443 2732618 05/03/2019 31/03/2020

Pressure transmitter

chuyển đổi đo nhiệt độ

Rosemount TT-1444 1067571 05/03/2019 31/03/2020

Temperature transmitter

Máy sắc ký khí

Daniel AIC-1421 UK22R1087 19/12/2019 NIA

Gas analysis

6. Khách hàng/ Customer Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ PV Gas SE

Số 101 Lê Lợi, P. Thẳng Nhì, TP Vũng Tàu, Tinh BR-VT

7. Nơi sử dụngl Trung tâm phân phối khí Phú Mỹ Phu My GDC

Place of working Khu CN Phú Mỹ I, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành; Tỉnh BR VT

8. Phương pháp đánh giá QTHC/KT3 08 Hệ thống đo khí bằng đồng hổ sóng siêu âm và turbine

Method of validation (AGA9; AGA8; ISO 6976; ISO 5168)

9. Ngày thuc hiệnl Validated date 12/2019 03/2020

10. Ngày cấpl Issued date 11/03/2020

5ựỹx S

14;2

Nguyễn Văn Duy Tryong Thanh Sơn