## Page: page_63.png

| Rho | Relation dcnsity | 0,196 | Norma/ | 2,00 | 1,00 | 0,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rhostd | Standard densily | 0.1/1 | Normal | 2,00 | 1,00 | 0,06 |

PIU MY GIC - FQl /440 GAS METERING SYSTEM

Source Value Prohahility Dívisor /

Symbol Ci Uí (c; x u;)?

of Uncertainty % [istribution Multiplier

M Ultrasonic calibration 0,304 Normal 2,00 1,00 0,15 0,023

Fc Flow compuler calculalion 0,001 Norma] 2,0() 1,06) 0,00 2,5015,-07

U(Qstd) Combined standard uncertainty Normnal 0.189

Uags) Expanded uncerlainty Normal (k=2) 2,00 0,38

KT3-01325CD19.2 1T1440 Uncertainty .xls Page 8 of 10